## Způsob odběru vzorků a jejich množství

### POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY

- Jestliže  studna nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpat (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu).Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.

- Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Vzorek nelze odebírat přes hadice používané na zalévání a kropení.

- Před vlastním odběrem se voda se nechá 1-5 minut stejnoměrně odtékat (dle délky potrubí) a potom se plní vzorkovnice způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se případná nečistota z rukou nedostala do vzorkovnice.

- Vzorky je nutno po odběru uložit v chladničce a dopravit do laboratoře do 48 hodin, vzorek pro bakteriologický rozbor do 24 hodin!

### Odběr vzorku pro chemický rozbor:

- Vzorek se odebírá do polyetylenových vzorkovnic (lahví). Při odběru se vzorkovnice včetně uzávěru třikrát vypláchne odebíranou vodou.

- Vzorkovnice se plní až po okraj.

### Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:

- Vzorek se odebírá pouze do skleněných vzorkovnic (lahví) s hliníkovou fólií.

- Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem. Sejme se hliníková fólie překrývající zátku a odstraní se hliníkový proužek (zahodit) vložený mezi zátku a hrdlo. Vzorkovnice se nevyplachuje a plní se tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 2 cm vzduchu.

- Po uzavření vzorkovnice se hrdlo se zátkou opět překryje hliníkovou fólií.

Vzorkovnice pro odběr dodá pracoviště Zdravotního ústavu.

V případě, že se v obci najde alespoň 10 zájemců

o nabízený krácený rozbor, nabízíme rovněž odběr

a odvoz vzorků přímo z Vaší obce zdarma.

Zájemci o provedení rozboru vody se mohou nahlásit na obecním úřadu, nebo na tel. 725021673.